## Hoja1
RESPUESTA A OBSERVACIONES AUDIENCIA Y TÉRMINOS DE REFERENCIA INVITACIÓN PÚBLICA No. 06 de 2013 - NUEVO CABLEADO ESTRUCTURADO SEDES POSITIVA PAÍS y MANTENIMIENTO DE CABLEADO, UPS, EQUIPOS DE COMUNICACIONES
PROVEEDOR | PREGUNTA | RESPUESTA POSITIVA
ING LTDA | 1. En el numeral 1.2.2.8 PERSONAL El personal del Proponente que trabajará en el mantenimiento preventivo y correctivo deberá cumplir con lo siguiente: a) FORMACIÓN Técnico en sistemas, Técnico electrónico, Técnico en informática, Ingeniero de Sistemas, Ing. Eléctrico, Ing. electrónico, Ing. Informática, Tecnólogo en Sistemas o tecnólogo eléctrico. b) EXPERIENCIA Experiencia mínima de tres (3) años certificada en proyectos de cableado estructurado, y/o en procesos de diseño y mantenimiento de la infraestructura de cableado estructurado. Se deberán adjuntar las certificaciones de experiencia para el personal, que así lo acrediten. DOCUMENTOS OBLIGATORIOS QUE DEBEN SER ENTREGADOS: a) Fotocopia del título según sea el caso b) Certificación por el fabricante de Cableado estructurado de ser instalador certificado c) Constancia mediante la cual se acredite la experiencia mínima solicitada, según sea el caso. OBSERVACION 1: Se debe adjuntar la hoja de vida y los soportes con la oferta economica? o solo aplica para el oferente al que se le adjudique el proceso? este personal es adicional al requerido en el numeral 2.4.2 EQUIPO DE TRABAJO? | Harán parte de la propuesta la totalidad de documentos que certifiquen la formación académica y la experiencia laboral de cada uno de los perfiles solicitados en los términos de referencia, luego todos los proponentes deberán adjuntar con las propuestas, las hojas de vida y soportes correspondientes de las personas del equipo de trabajo. Se debe tener cuenta que en el numeral 2.4.2. de los términos de referencia (EQUIPO DE TRABAJO) se hace referencia al cargo, número de personas, ubicación y perfil de quienes deben componer el equipo de trabajo que se solicita en los términos de referencia. Y en el numeral 1.2.2.8.(PERSONAL) se establece el tipo de formación, experiencia, documentos obligatorios para acreditar la experiencia y funciones y responsabilidades que deben ser entregados para acreditar el perfil que se solicita en el punto 2.4.2. | R
| 2. En el numeral 2.4.2 EQUIPO DE TRABAJO El proponente deberá presentar a POSITIVA Compañía de Seguros S.A. los siguientes requerimientos relacionados con la estructura del equipo de trabajo que conformará para el proyecto durante el tiempo que dure la ejecución del contrato y en el horario establecido por POSITIVA Compañía de Seguros S.A. El personal que labore en las instalaciones de la Compañía, no podrá ser remplazado sin la autorización del Supervisor del contrato en la duración del mismo y será decisión del supervisor el cambio de personal por no cumplimiento de los requerimientos. Si en cualquier momento un integrante del equipo de trabajo debiera ausentarse por cualquier razón, éste deberá ser remplazado por otra persona de iguales capacidades durante el tiempo que sea necesario. OBSERVACION 2: Se solicita atentamente a la entidad permitir la vinculación de nuevo personal para la direccion del proceso. | Para el cargo de Director de Proyectos de acuerdo con el numeral 2.4.2 .EQUIPO DE TRABAJO, POSITIVA se ratifica en que para este perfil se requiere un Ingeniero de Sistemas o electrónico graduado en redes y/o telecomunicaciones y/o eléctricos con una experiencia de mínimo 2 años coordinando proyectos de Cableado Estructurado a nivel nacional. Esta persona debe ser empleado de nómina del proponente de mínimo 1 año, para lo cual el proponente deberá anexar el certificado de pago de parafiscales de este año. Debe contar con certificación en Diseño de redes de Cableado estructurado de la marca ofertada. Esta persona debe ser empleado de nómina del proponente de mínimo 1 año, para lo cual el proponente deberá anexar el certificado de pago de parafiscales de este año. Debe poseer conocimientos en: Gerencia de Proyectos de Redes y Telecomunicaciones, diseño de redes, etc. | R
| 3. En el numeral 4.4.1.1 LA EVALUACIÓN TÉCNICA COMPRENDE: La experiencia del proponente (300 PUNTOS) Equipo de trabajo de recurso humano – Director de Proyectos (200 PUNTOS) Metodología (50 puntos) Equipo de trabajo de recurso humano – Coordinador de Mantenimiento (Preventivo y Correctivo) (50 PUNTOS) Servicios adicionales (100 puntos) OBSERVACION 3: Se solicita atentamente a la entidad aclarar si para el director requerido se debe anexar certificado de pago de parafiscales de los ultimos 6 meses ó de un año tal y como se requiere en el numeral 2.4.2 EQUIPO DE TRABAJO, de igual forma se solicita atentamente a la entidad permitir la vinculación de nuevo personal para la direccion del proyecto, teniendo en cuenta que el perfil requerido es altamente especializado y tipicamente no se cuenta con la disponibilidad requerida. | Se modifica el numeral 4.4.1.1. LA EVALUACIÓN TÉCNICA COMPRENDE, así: Equipo de trabajo de recurso humano – Director de Proyectos (200 PUNTOS) La compañía proponente debe ofrecer un ingeniero de sistemas o electrónico certificado Itil versión 3.0 para coordinar el proyecto con una disponibilidad del 50% para la atención del proyecto, esta persona debe ser empleado de nomina de la compañía de mínimo 1 año de antigüedad, para lo cual el proponente deberá anexar el certificado de pago de parafiscales de los últimos 12 meses. No se permitirá vincular nuevo personal, sino el solicitado y que cumpla con los requerimientos descritos en el numeral 2.4.2. EQUIPO DE TRABAJO. | A
| 4. En el numeral 2.3.1 ESTADOS FINANCIEROS Para Personas Jurídicas se deberá adjuntar fotocopia legible de los Estados Financieros 2011. Balance General y Estado de pérdidas y ganancias. Para personas naturales deberá presentar los estados financieros firmados por Contador Público. OBSERVACION 4: Teniendo en cuenta que estamos finalizando el segundo trimestre del año y a la fecha la mayoria de las empresas deben tener esta información financiera actualizada con corte a diciembre de 2012, se solicita atentamente a la entidad modificar este requerimiento de manera que se evalúen los estados financieros a 31 de diciembre de 2012. | Se modificará el punto 2.3.1. ESTADOS FINANCIEROS, así: Para Personas Jurídicas se deberá adjuntar fotocopia legible de los Estados Financieros 2012. Balance General y Estado de pérdidas y ganancias. | A
| 5. En el ANEXO 4 REQUERIMIENTOS TECNICOS se indica: Certificación de distribuidor autorizado El oferente debe presentar certificación NETCONNECT DESIGNNER INSTALLER (NDI) de la marca a ofrecer la cual debe ser compatible con la que posee Positiva Compañía de Seguros. OBSERVACIÓN 5: En el caso de que el proponente no sea NDI se solicita atentamente a la entidad permitir la presentación de la oferta avalada por un canal NDI quien realizará la supervisión en la implementación de la solución requerida, lo anterior con el fin de garantizar mayor pluralidad de oferentes. | POSITIVA se ratifica en lo consignado en el ANEXO 4 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, en cuanto a la necesidad de que el proveedor sea NDI (NETCONNECT DESIGNER INSTALLER), lo anterior teniendo en cuenta que el propósito de POSITIVA es asegurar que la implementación de lo consignado en el alcance del contrato se cumpla a cabalidad y que el proveedor seleccionado tenga la idoneidad para ejecutar los trabajos con los requerimientos técnicos y recursos necesarios para ello. | R
| 6. En el ANEXO 4 REQUERIMIENTOS TECNICOS se indica: Para hacer compatible el sistema de gestión de red, los equipos activos ofrecidos deben ser de la misma marca que actualmente posee Positiva compañía de seguros, cuya marca es 3Com por ende el proponente debe presentar certificado como Prefered Partner de dicha marca o la marca que remplazó la anterior. OBSERVACIÓN 6:Se solicita atentamente a la entidad permitir la participación de empresas en carácter de Partner sin que ser Prefered sea requerimiento excluyente, lo anterior se solicita teniendo en cuenta que cualquier empresa catalogada como "Partner" puede comercializar los productos de HP Networking (Marca que reemplazó a 3COM) | POSITIVA se ratifica en lo consignado en el ANEXO 4 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, en cuanto a la necesidad de que el proveedor sea PREFERED PARTNER de la marca HP, lo anterior teniendo en cuenta que el propósito de POSITIVA es asegurar que la POSITIVA es asegurar que la implementación de lo consignado en el alcance del contrato se cumpla a cabalidad y que el proveedor seleccionado tenga la idoneidad para ejecutar los trabajos con los requerimientos técnicos y recursos necesarios para ello. | R
| 7. En el ANEXO 9 UPS DE 10 A 60 KVA se indican las caracteristicas requeridas para estas UPS trifásicas. OBSERVACIÓN 7: Se solicita atentamente a la entidad especificar la autonomia requerida para estas UPS trifasicas. | De acuerdo con lo consignado en los términos de referencia (numeral 1.1 REQUISITOS GENERALES) se establece que la autonomía deseable para las UPS instaladas y las nuevas que se adquieran sea de 30 minutos. | R
COMSISTELCO | 1. Para el numeral 1.2.1.3 SISTEMA ELECTRICO se solicita: Los sistemas eléctricos y redes eléctricas implementados deberán tener garantía de productos por un periodo no menor a cinco (5) años, a partir de la fecha de instalación. Se debe anexar documento donde conste esta garantía. Al consultar con fabricantes de cableado eléctrico se encuentra que el periodo de garantías estándar es de dos (2) años por lo que solicitamos a la Entidad el modificar el tiempo de garantía a este periodo. | Una vez revisado el tema, se ajustará el numeral 1.2.1.3. SISTEMA ELÉCTRICO, así: Los sistemas eléctricos y redes eléctricas implementados deberán tener garantía de productos por un periodo no menor a dos (2) años, a partir de la fecha de instalación. Se debe anexar documento donde conste esta garantía. | A
| 2. Para el numeral 2.4.2 Equipo de trabajo, para el perfil del coordinador de mantenimiento preventivo, solicitamos ampliar el perfil a técnico o tecnólogo graduado en redes y/o telecomunicaciones y/o elétrico y/o electrónico y/o sistemas. | POSITIVA una vez revisado el tema relacionado con el numeral 2.4.2. EQUIPOS DE TRABAJO, se modificará el perfil del Coordinador de mantenimiento (preventivo y correctivo) quedando de la siguiente forma: Técnico o Tecnólogo graduado en redes y/o telecomunicaciones y/o eléctrico y/o electrónico con una experiencia de mínimo 1 año coordinando proyectos eléctricos y de cableado estructurado a nivel nacional Debe poseer conocimientos en: Cableado estructurado (voz, datos y corriente regulada) y en mantenimiento de UPS. | A
| 3. Para el numeral 4.2 Verificación Financiera, solicitamos aclarar si esta calificación se hará con base en los indicadores financieros con corte a 31 de diciembre de 2011 o con corte a 31 de diciembre a 2012. En todo caso para el índice requerido de Liquidez, solicitamos a la entidad el disminuir tal índice de 2.0 a 1.8 al menos, dado que un índice de 2.0 es demasiado alto y no está acorde a los criterios de calificación que se trabaja en el sector de contratación pública y tampoco con los que maneja la entidad para procesos similares al presente. Para este mismo ítem solicitamos aclarar sobre qué criterio se calificará el índice de operatividad dado que no se especifica un monto dentro del pliego de condiciones. | Se modificará el numeral 2.3.1. ESTADOS FINANCIEROS, así: Para Personas Jurídicas se deberá adjuntar fotocopia legible de los Estados Financieros 2012. Balance General y Estado de pérdidas y ganancias. Igualmente, se modificará el numeral 4.2. VERIFICACIÓN FINANCIERA. FACTOR HABILITADOR SIN PUNTAJE, en los siguientes dos (2) párrafos: La razón corriente de cada proponente debe ser mayor o igual que 1.8 veces. El índice de operatividad debe corresponder a: CAPITAL DE TRABAJO / PRESUPUESTO OFICIAL, donde CAPITAL DE TRABAJO es igual a ACTIVO CORRIENTE menos PASIVO CORRIENTE. El Índice de Operatividad debe ser igual o superior a la tercera parte del valor total del contrato (1/3). | A
| 4. Solicitamos el considerar dar más ponderación al aspecto técnico que al económico con el ánimo de fomentar la ejecución con los mejores parámetros de calidad. De esta forma se podría dar un total de calificación técnica con 850 puntos y una ponderación económica de 150 puntos. | POSITIVA una vez revisado este punto, se ratifica en que el puntaje para la Evaluación técnica sea de 700 Puntos y la Evaluación Económica sea de 300 puntos, par aún total de 1000 puntos. Lo anterior con base en lo establecido en el numeral 4.4. CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS de lo términos de referencia. | R
| 5. Solicitamos requerir que para el personal tecnico como profesional se deba adjuntar tarjeta profesional con el fin de convalidar que se cuenta con la debida competencia académica requerida por la entidad. | Se modificará el numeral 2.4.2. EQUIPO DE TRABAJO, así: Ingeniero de Sistemas o electrónico graduado en redes y/o telecomunicaciones y/o eléctricos con una experiencia de mínimo 2 años coordinando proyectos de Cableado Estructurado a nivel nacional. Esta persona debe ser empleado de nómina del proponente de mínimo 1 año de antiguedad, para lo cual el proponente deberá anexar el certificado de pago de parafiscales del último año. Debe contar con certificación en Diseño de redes de Cableado estructurado de la marca ofertada y estar certificado en ITIL 3.0. Igualmente, deberá adjuntar copia de la tarjeta profesional. Debe poseer conocimientos en: Gerencia de Proyectos de Redes y Telecomunicaciones, diseño de redes, etc. | A
ACT TELEMATICA S.A. | 1. Aclarar el tema de disposición de los residuos, esto con el fin de dar cumplimiento al tema de medio ambiente. | Se modificará el numeral 1.1 REQUISITOS GENERALES incluyendo el siguente texto: El proponente seleccionado deberá ajustarse a lo consignado en el MANUAL SISOA (Sistema de Infromación de Salud Ocupacional y temas ambientales) de la compañía, y que se tiene dispuesto para el tema de salud ocupacional y ambiental. | A
COMPUTEL SYSTEM LTDA. | 1. Es posible obtener los planos y ubicación de los puntos por cada oficina? | No es posible, sin embargo, con la firma que resulte ganadora de la licitación, se realizará una planeación detallada de los trabajos de cableado estructurado, la cual incluirá la documentación que contenga dichos planos. | R
| 2. Dado que hay nuevas sedes, las oficinas estan terminadas? Si no es asi, para cuando? | En la TABLA 2 del numeral 1.2.1.1. CONDICIONES de los términos de referencia, se especifican las ciudades donde se ejecutarán las obras de cableado. POSITIVA de acuerdo con sus necesidades de implementación hará la programación del desarrollo de estas obras, acorde con la planificación que se hará junto con la Gerencia Logísitica de la compañía. | R
| 3. Las certificaciones de experiencia deben ser bajo el marco actual de cableado AMP? | En lo relacionado con la EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (numeral 2.4.1.), la experiencia necesaria en temas de cableado estructurado no hace mención a alguna marca en particular. Por lo tanto POSITIVA no considera pertinente hacer algún cambio en los términos de referencia. | R
| 4. Los tiempo de soporte en sitio se han definido con tiempos iguales de respuesta para todas las ciudades ¿ cual es la razón? | En el numeral 1.2.2.5. NIVELES DE SERVICIO (ANS) (Cuadro TIEMPOS DE RESPUESTA) se relacionan los tiempos máximos de atención requeridos por POSITIVA. | R
ITELCA SAS. | 1. Se solicita aceptar certificación de calidad ISO 9001 en la que se especifique soluciones TIC para el mantenimiento y suministro; teniendo en cuenta que soluciones TIC abarca cableado y equipos de comunicaciones, teniendo la observación BUREAU VERITAS en actividades de cableado como documento adicional. Solicitamos por lo tanto aceptar ISO 9001 como soluciones TIC y documento anexo de BUREAU VERITAS en mantenimiento de cableado. | El Artículo 6 de la Ley 1341 de 2009 define el término TIC como el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como voz, datos, texto, video e imágenes. Este término es muy amplio y por esto mismo es que POSITIVA requiere que para garantizar un mejor servicio, soporte y calidad en el objeto del contrato, el campo específico de la certificación ISO 9001 sea: Diseño, Instalación, Mantenimiento y soporte de redes de Cableado Estructurado, Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de comunicaciones, tal y como está solicitado en el numeral 1.2.2.5. NIVELES DE SERVICIO (ANS) de los términos de referencia, luego este punto no será modificado. | R
COLVISTA | 1. En el numeral 2.4.4 OBLIGACIONES PREVISTA EN LA CIRCULAR EXTERNA 052 DE 2007 DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA El proponente escogido deberá dar cumplimiento a todos los aspectos aplicables de la circular externa 052 del 25 de Octubre de 2007 de la Superintendencia Financiera de Colombia, haciendo énfasis en lo que aplique de forma específica a las características de la presente contratación. OBSERVACIÓN 1: Solicitamos gentilmente a Positiva Compañia de Seguros aclarar explícitamente a que ítems o numerales de la norma de la circular 052 debe hacerse referencia de cumplimiento, ya que los bienes y servicios objeto de esta invitación no están relacionados con la información, o acceso a la misma ni a los usuarios finales y teniendo en cuenta que la Superintendencia Financiera de Colombia emite esta normativa para las entidades financieras y expresa en su título o nombre "REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD Y CALIDAD EN EL MANEJO DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS". En el numeral define claramente que: "3.2. Tercerización - Outsourcing Las entidades que contraten bajo la modalidad de outsourcing o tercerización, a personas naturales o jurídicas, para la atención parcial o total de distintos canales o de los dispositivos usuados en ellos, o que en desarrollo de su actividad tengan acceso a información confidencial de la entidad o de sus clientes, deberan cumplir, como minimo, con los siguientes requerimientos: 3.2.1. Definir los criterios y procedimientos a partir de los cuales se seleccionarán los terceros y los servicios que serán atendidos por ellos. b) Acuerdos de confidencialidad sobre la información manejada y sobre las actividades desarrolladas. c) Propiedad de la información. d) Restricciones sobre el software empleado. e) Normas de seguridad informática y fisica a ser aplicadas. f) Procedimientos a seguir cuando se encuentre evidencia de alteración o manipulación de equipos o información. g) Procedimientos y controles para la entrega de la información manejada y la destrucción de la misma por parte del tercero una vez finalizado el servicio. 3.2.3. Exigir que los terceros contratados dispongan de planes de contingencia y continuidad debidamente documentados. Las entidades deberán verificar que los planes, en lo que corresponden a los servicios convenidos, funcionen en las condiciones esperadas. 3.2.4 Establecer procedimientos que permitan identificar fisicamente, de manera inequívoca, a los funcionarios de los terceros contratados. 3.2.5. Implementar mecanismos de cifrado fuerte para el envío y recepción de información confidencial con los tercero contratados. | POSITIVA Compañía de Seguros S.A. como entidad vigilada por la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA debe acogerse a las regulaciones y normas que esta entidad exija. Por lo anterior es que de acuerdo con lo consignado en el numeral 2.4.4 OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA CIRCULAR EXTERNA 052 DE 2007 DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, los productos y/o servicios que el proponente entregue deben estar sujetos al cumplimiento de esta circular.
| OBSERVACIÓN 3: Solicitamos gentilmente a la entidad cambiar el ítem "2.3.1. ESTADOS FINANCIEROS. Para Personas Juridicas se deberá adjuntar fotocopia legible de los estados financieros 2011. Balance General y Estado de pérdidas y ganacias." para que la información financiera a ser tenida en cuenta en este proceso sea con fecha de resultados 2012 teniendo en cuenta que todas las empresas ya deben contar con esta actualización tal y como lo hace en los demás convocatorias que actualmente tiene en proceso de selección Positiva en su página web. De igual forma solicitamos que los indicadores financieros solicitados en el ítem "4.2. VERIFICACIÓN FINANCIERA FACTOR HABILITADOR. SIN PUNTAJE" sean revisados y ajustados teniendo en cuenta la información de resultados de 2012 y los indicadores solicitados en los distintos procesos. | Se modificará el punto 2.3.1. ESTADOS FINANCIEROS, así: Para Personas Jurídicas se deberá adjuntar fotocopia legible de los Estados Financieros 2012. Balance General y Estado de pérdidas y ganancias. | A
| OBSERVACIÓN 5: En el numeral "1.17. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN" No está contemplada una fase o etapa de Respuestas a la Audiencia de Aclaración de términos y asignación de Riesgos Solicitamos gentilmente Positiva Compañía de Seguros conceder una prórroga de 5 días para la fecha de Cierre de la invitación para el día 18 de junio teniendo en cuenta que el periodo entre la audiencia y el cierre es de tres (3) días hábiles y no habría espacio de tiempo estimado necesario para entrega de las respuestas escaladas y la presentación de la oferta, actividad que tampoco está contemplada en el cronograma. | POSITIVA Compañía de Seguros S.A. tomando en consideración la observación planteada, determinó cambiar la fecha de entrega para el día Junio 12 de 2013. | R
| Del numeral 2.4.1 "EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE" se indica que: El Proponente deberá contar con la certificación ISO 9001:2008 en el diseño, instalación, mantenimiento y soporte de redes de Cableado Estructurado y mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de comunicaciones. El proponenete deberá anexar máximo cinco (5) certificaciones de experiencia en contratos cuyo objeto sea o haya sido similar al objeto de la presente invitación de la siguiente manera certificaciones de CORRECTIVO PARA EQUIPOS UPS, EQUIPOS DE COMUNICACIONES (SWITCHES) Y SOPORTE A CABLEADO ESTRUCTURADO" Los contratos pueden estar por separado sin embargo en conjunto deben cumplir: 1. Una de las certificaciones debe cubrir la totalidad del objeto de la presente contratación, es decir debe incluir mantemmiento preventivo y correctivo con repuestos de UPS, equipos de comunicaciones y Cableado Estructurado". 2. Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos de la infraestructura de la red de datos en minimo 28 municipios del territorio nacional y mas de 2000 puntos de red. 3. Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos de equipos de comunicaciones de datos en mínimo 28 municipios del territorio nacional. 4. Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos de equipos UPS, dicho contrato debe incluir al menos 7 UPS iguales o superiores a 20 Kva. Dichos contratos deberán haber sido suscritos en los últimos cuatro (4) años, contados a partir de la fecha limite para la presentación de las propuestas y cuyo valor total es decir la sumatoria no sea inferior al 100% por ciento del presupuesto oficial estimado de la presente invitación. El proponente debe acreditar tener experiencia propia (no uniones temporales, no consorcios, a no ser que la misma unión temporal que acredita la experiencia sea la que presente la propuesta) demostrada en trabajos similares a nivel nacional. En caso que el proponente sea consorcio o unión temporal cada integrante cada participante debe contar y justificar la experiencia total objeto de la presente contratación. (...) | Se modificará el numeral 2.4.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, y se incluirá el siguiente párrafo, así: POSITIVA aceptará certificaciones de experiencia de contratos en ejecución cuya fecha de inicio sea mayor a un (1) año y que a la fecha lleve una ejecución mayor al 80%, a partir de la presentación de la propuesta por parte del proponente.
| OBSERVACIÓN 6: Se recomienda gentilmente aclarar que las certificaciones puedan ser en contratos en ejecución y/o finalizados; la justificación de esta solicitud se basa en que puede llegar a existir proyecto de soporte y mantenimiento que sean iniciado hace dos o tres años y se renuevan por periodos iguales y de tal forma están en ejecución. |  | A
| OBSERVACIÓN 7: Se sugiere muy respetuosamente contemplar que la experiencia puede ser evidenciable a través de soluciones integrales o llave en mano que especifiquen el detalle del bien y/o servicio recibido como porte integral de la certificación aunque no contemple el valor por cada uno de los ítems teniendo en cuenta la integralidad del todo la solución en un solo valor contrato por la (s) entidad (s). | La observación 7 no es procedente ya que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.4.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, las certificaciones deben incluir con carácter obligatorio un contenido mínimo de los siguientes datos: • Nombre o Razón Social de la entidad donde se ejecutó o está en ejecución el contrato. • Objeto y/ o alcances del contrato, que debe ser similares o contener los alcances el mismo del que pretende celebrar con POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. • Valor del Contrato en Pesos Colombianos. • Fecha de la firma del contrato. • Fecha de inicio de ejecución del contrato. • Fecha de terminación del contrato o porcentaje de ejecución. • Porcentaje de participación (para el caso de los consorcios o uniones temporales). • Evaluación de la calidad del servicio prestado • Firma del Representante Legal de la firma, o del designado • Nombre de la persona y teléfono donde se pueda verificar la información relacionada en la certificación. • Indicar si producto de la ejecución del contrato, se presentaron multas o sanciones al proveedor. | R
| ( .. ) Igualmente, debera adjuntar la certificación reciente (no mas de 1 mes de antigüedad) y el grado de clasificación en que el fabricante de los equipos que representa lo tiene clasificado como partner o socio de negocios. Dichos contratos deben haber sido suscritos, ejecutados y finalizados, en los ultimos cuatro ( ... ) OBSERVACIÓN 8: Se recomienda atentamente a la entidad permitir o los oferentes presentar el aval de un canal NDI en la marca de cableado estructurado ofrecida, quien se encargará de realizar la supervición en la implementación de la solución de cableado. | POSITIVA se ratifica en lo consignado en el ANEXO 4 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, en cuanto a la necesidad de que el proveedor sea NDI (NETCONNECT DESIGNER INSTALER), lo anterior teniendo en cuenta que el propósito de POSITIVA es asegurar que la implementación de lo consignado en el alcance del contrato se cumpla a cabalidad y que el proveedor seleccionado tenga la idoneidad para ejecutar los trabajos con los requerimientos técnicos y recursos necesarios para ello. | R